Техническое задание на поставку вентиляционных агрегатов AirTS

##### Заказчик (организация):    __________________________________________________

##### Обязательно к заполнению

##### Телефон, факс                       ________________________________________________________

##### Обязательно к заполнению

##### Контактное лицо:                 ________________________________________________________

Обязательно к заполнению

Название объекта и адрес: ________________________________________________________

Обязательно к заполнению

Проектная организация:    ________________________________________________________

Обязательно к заполнению

Уважаемые господа!

Благодарим Вас за обращение в компанию United Elements.

Предлагаем Вам указать технические данные, на основании которых будет произведен подбор и расчет вентиляционного оборудования AiRTS для Ваше проекта.

Исходные данные для подбора вентиляционных агрегатов.

- Выбор типа агрегатов:

|  | Рециркуляционный агрегат для обогрева и охлаждения помещений с высокими потолками |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рециркуляционный агрегат для обогрева и охлаждения помещений с высокими потолками с подмесом свежего воздуха | Укажите, пожалуйста, необходимый % свежего воздуха от 0% до 100%: |
|  | Приточно-вытяжной агрегат для обогрева и охлаждения помещений с высокими потолками |  |

- Проектные данные:

Размеры помещения:	Область применения:

Длина    _________ м	□ Промышленность (цех)

Ширина _________ м	□ Склад

Высота _________  м	□ Спортивный зал

□ Многофункциональный павильон

□ Супермаркет

□ Прочее__________________

| # Обязательные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Необходимый расход свежего воздуха | м3/ч |  |
| Необходимый расход рециркуляционного воздуха | м3/ч |  |
| Требуемая температура в помещении летом | °С |  |
| Требуемая температура в помещении зимой | °С |  |
| Температура и влажность наружного воздуха летом | °С | % |
| Температура и влажность наружного воздуха зимой | °С | % |
| Температура и влажность вытяжного воздуха | °С | % |
| Теплопотери через ограждающие конструкции | кВт |  |
| Общие теплопритоки | кВт |  |
| Теплоноситель | □ Вода □ Газ □ Электронагреватель |  |
| Температура теплоносителя | °С на входе | °С на выходе |
| Холодоноситель | □ Вода □ Фреон |  |
| Температура холодоносителя | °С на входе | °С на выходе |
| Гидравлическая система | □ 2-х трубная | □ 4-х трубная |
| Требования к системе управления (количество температурных зон управления, и т.п.) |  |  |
| Дополнительные требования (требования по уровню шума, агрессивность окружающей среды, и т.д.): |  |  |
| Достаточна ли несущая способность кровли?________________________________________ Наличие масляных паров в удаляемом воздухе?_____________________________________ Уровень запыленности? Источник пыли?___________________________________________ Опасность коррозии?____________________________________________________________ Воздушный баланс (% превалирования притока/вытяжки)?____________________________ Необходима ли местная вытяжка?_________________________________________________ Дополнительные требования по имеющимся нормативам?____________________________ Специальные требования по уровню шума?_________________________________________ Прочее |  |  |