| Опросный лист для подбора вентиляционных установок для бассейнов DanX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект:____________________________________ дата: ___________ Адрес: ____________________________________ Контакты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t воздуха в помещении |  | Лето: °C Зима: °C |  |  | t наружного воздуха |  |  |  | Лето: °C Зима: °C |  |
| Влажность воздуха в помещении |  | Лето: % RH Зима: % RH |  |  | Влажность наружного воздуха |  |  | Лето: % RH Зима: % RH |  |  |
| Необходимое количество свежего воздуха (санитарная норма) |  | Лето: м³/ч Зима: м³/ч |  |  | Свободный.напор |  |  | Приток: Па Вытяжка: Па |  |  |
| Количество пловцов ________ человек |  |  |  |  | Количество посетителей _______ человек |  |  |  |  |  |
| Тип бассейна: | Частный |  |  | Гостиница | Общественный, глубина > 1,35 м +0,250 |  | Общественный , глубина < 1,35 м |  |  | Наличие волн |
| Размер чаши: м² |  |  |  | t воды: °C |  |  | Объем помещения м³ |  |  |  |
| Открытый бассейн летом Зеркало воды покрывается на ночь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система управления |  |  | Включить: Да Нет |  |  | Кабель: Нужен Не нужен Необходимая.длина: |  |  |  |  |
| Водяной калорифер |  |  | t воды: °C t прит. воздуха: °C |  |  | Электрокалорифер: кВт |  |  |  |  |

| Модульная установка Dantherm с тепловым насосом (тип AF) | Клапан свежего воздуха: Да Нет | Водоохлаждаемый конденсатор: Да Нет |
| --- | --- | --- |
| Модульная приточно-вытяжная установка Dantherm с рекуператором (тип CF) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Примечания: |
| Модульная приточно-вытяжная установка Dantherm с рекуператором и тепловым насосом (нагрев) (тип XWPS) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Водоохлаждаемый конденсатор: Да Нет Примечания: |
| Модульная приточно-вытяжная установка Dantherm с рекуператором и реверсивным тепловым насосом (нагрев/охлаждение) (тип XWPRS) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Водоохлаждаемый конденсатор: Да Нет Примечания: |
| Модульная приточно-вытяжная установка Dantherm с рекуператором (тип XKS) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Примечания: |
| Компактная приточно-вытяжная установка Dantherm с двойным рекуператором и тепловым насосом (тип HP) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Водоохлаждаемый конденсатор: Да Нет Примечания: |
| Компактная приточно-вытяжная установка Dantherm с двойным рекуператором (тип XD) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Примечания: |

| Список опций для DanX HP/XD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект запасных фильтров | Включить: Да Нет | Количество: шт. |
| Варианты исполнения | Без хладагента: Да Нет Подготовлен для разборки на объекте: Да Нет | Съемные двери: Да Нет Встроенные манометры: Да Нет |
| Управление | Панель управления контроллером: На блоке Выносная | Выносной пульт управления: Да Нет |